## Hoja 1
ACG020 | h | Rebajamiento del nivel freático con bomba autoaspirante.
Rebajamiento del nivel freático en trabajos de excavación, con bomba autoaspirante, para un caudal máximo de 240 m³/h.
Código |  | Unidad | Descripción | Cantidad | Precio unitario | Precio parcial
1 |  |  | Equipo y herramienta
mq12bau030e |  | h | Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta presión, de 3 kW, para un caudal de 240 m³/h. | 1.077 | 25.56 | 27.53
mq08gel010j |  | h | Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 30 kVA de potencia. | 1.077 | 23.75 | 25.58
|  |  |  | Subtotal equipo y herramienta: |  | 53.11
2 |  |  | Herramienta menor
|  | % | Herramienta menor | 2 | 53.11 | 1.06
|  |  |  | Costos directos (1+2): |  | 54.17